г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, 5а,  (342) 229-37-35                           usk@usk.perm.ru,  www.uralstroykomfort.ru

Официальный сертифицированный представитель АО «СовПлим» по Пермскому краю

Опросный лист для подбора фильтров для пылевых процессов

1. Контактные данные.

| Название компании: | Телефон: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | E-mail: |
| Фактический адрес: |
| Наименование или номер участка производства: |

2. Параметры технологических процессов.

| Краткое описание технологического процесса, режим работы: |  |
| --- | --- |
| Химический состав пыли, наименование веществ: |  |
| Дисперсный состав пыли: |  |
| Свойства пыли: | ( Горючая | ( Взрывоопасная | ( Слипаемая |
|  | ( Гигроскопичная | ( Абразивная | ( Электростатичная |
|  | ( Влажная | ( Коррозионно-агрессивная |
|  | ( Свой вариант: |
| Насыпная плотность пыли, т/м3: |  |
| Температура очищаемого потока, oC: |  |
| Влажность очищаемого потока, %: |  |
| Удельное количество выделяемой пыли, г/ч: |  |
| Размеры зоны пыления, м.: | (Длина* Ширина* Высота) |
| Концентрация пыли на входе в фильтр, г/м3: |  |
| Требуемая остаточная концентрация пыли после фильтра, мг/м3: |  |

3. Параметры места размещения фильтра.

| Размещение фильтра: | ( внутри отапливаемого помещения |
| --- | --- |
|  | ( внутри неотапливаемого помещения |
|  | ( вне помещения |
| Категория помещения по взрывоопасности, пожароопасности производственного процесса: |  |
| Температура окружающей среды, ºC: |  |
| Требуемая производительность, м³/ч: |  |
| Наличие сжатого воздуха: | ( Давление 5-6 бар, класса очистки 2-3 по ISO 8573-1 |
|  | ( Свой вариант: |
| Воздух после фильтрации | ( Возвратить в помещение | ( Выбросить на ружу |

4. Дополнительная информация:

Пожалуйста, приложите к опросному листу архитектурно-строительный план с расстановкой и привязкой технологического оборудования к строительным конструкциям.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу usk@usk.perm.ru

Мы будем рады помочь вам с заполнением опросного листа. Для этого звоните нам по телефону

(342) 229-37-35 - многоканальный