г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, 5а,  (342) 229-37-35                           office@usk.perm.ru,  www.uralstroykomfort.ru

Официальный сертифицированный представитель АО «СовПлим» по Пермскому краю

Опросный лист для проектирования систем местной вытяжной вентиляции.

на сварочных производствах

1. Контактные данные.

| Название компании: | Телефон: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | E-mail: |
| Фактический адрес: |  |
| Наименование участка, цеха, корпуса: |  |

2. Постановка задачи.

|  Подбор оборудования для замены в существующей вентиляционной системе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подбор оборудования для местной вытяжной системы с выбросом очищенного воздуха в атмосферу |  |  |  |
|  Подбор оборудования для местной вытяжной системы с возвратом очищенного воздуха в помещение |  |  |  |
|  Подбор приточно-вытяжной фильтровентиляционной системы «ПУШ-ПУЛЛ» |  |  |  |
|  Подбор приточно-вытяжной фильтровентиляционной системы «Дилютер» |  |  |  |
|  Разработка проекта стадии «П» |  |  Разработка проекта стадии «Р» |  |
|  Монтаж |  Шефмонтаж |  |  Пуско-наладка |
|  Дополнительные требования: |  |  |  |

3. Параметры технологических процессов.

| Тип сварки: | Полуавтоматическая | Ручная |  | Автоматическая или иная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сварочных постов: |  |  |  |  |  |  |
| Тип, марка сварочного материала: |  |  |  |  |  |  |
| Расход сварочного материала, кг/ч |  |  |  |  |  |  |
| Марка свариваемого металла: |  |  |  |  |  |  |
| Ток сварки, А.: |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент одновременности работы сварщиков: |  |  |  |  |  |  |
| Количество смен сварщиков (1 / 2 / 3) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие загрязнений металла: |  Нет |  Защитная смазка |  |  |  |  Краска |
|  |  Свой вариант: |  |  |  |  |  |
| На какой высоте может проводиться сварка, м.: |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания электросети цеха, В: |  220 |  |  400 |  |  Свой вариант: |  |
| Наличие сжатого воздуха: |  Давление 5-6 бар, класса очистки 2-3 по ISO 8573-1 |  |  |  |  |  |
|  |  Свой вариант: |  |  |  |  |  |

4. Параметры помещения.

| Размеры цеха, м.: | (длина * ширина * высота) |
| --- | --- |
| Наличие кран-балок и высота до подкрановых путей, м: |  |
| Возможная высота прокладки воздуховодов, м.: |  |

5. Параметры свариваемых деталей.

| Тип изделий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальные габариты свариваемых деталей | (длина * ширина * высота |  |
| Условия сварки: |  Внутри изделия |  Снаружи изделия |

6. При наличии существующей системы вентиляции.

| Общеобменная | Приточная | Вытяжная |
| --- | --- | --- |
| Тип установки, вентилятора, кол-во вентиляторов (шт.) |  |  |
| Производительность, м3/ч |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |

| Местная вытяжная вентиляция |  |
| --- | --- |
| Обслуживаемое технологическое оборудование* |  |
| Тип, марка вентилятора, количество (шт.) |  |
| Производительность, м3/ч |  |
| Мощность, кВт |  |

* При наличии нескольких позиций указать данные для каждой позиции отдельно

7. Существующая система отопления.

| Тип системы отопления: |  Батареи |  |  |  Регистры отопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Воздушное отопление |  |  |  Инфракрасное отопление |  |
|  |  Свой вариант: |  |  |  |  |
| Тип теплоносителя: |  Вода |  Пар |  Электричество |  |  Газ |
| Количество, шт.: |  |  |  |  |  |
| Производительность, м3/ч.: |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт.: |  |  |  |  |  |

Пожалуйста, приложите к Опросному листу архитектурно-строительный план или эскиз помещения c указанием:

- категории помещения по взрывоопасности, пожароопасности производственного процесса;

- расположения сварочных постов;

- предпочтительные места для крепления вытяжных устройств, воздуховодов, установки фильтров и вентиляторов (в соответствии с поставленными задачами);

- при наличии воздушного отопления укажите на плане места установки калориферов.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу office@usk.perm.ru

Мы будем рады помочь вам с заполнением опросного листа. Для этого звоните нам по телефону

(342) 229-37-35 - многоканальный