г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, 5а,  (342) 229-37-35                           usk@usk.perm.ru,  www.uralstroykomfort.ru

Официальный сертифицированный представитель АО «СовПлим» по Пермскому краю

Необходимые исходные данные для выбора (разработки)

системы удаления выхлопных газов от тепловозов

(тяговых вагонов; дизель - генераторов)

- Планировка помещения с указанием места стоянки тепловоза во время проведения регламентных работ (ТО) связанных с необходимостью удаления выхлопных газов.

На плане указать место расположения выхлопной трубы, ее диаметр (размеры), высота расположения от уровня пола (рельсов).

Если тепловоз останавливается не в конкретном месте, а на протяжении какого то участка пути, необходимо указать длину этого участка, в дальнейшем это и будет длина вытяжного устройства (радиус действия).

На плане указать возможное место установки (монтажа)  системы удаления выхлопных газов, с учетом размещения технологического и прочего оборудования, путей передвижения персонала и техники.

- Характеристики тепловоза и двигателя:

- габаритные размеры тепловоза;

- тип двигателя тепловоза;

- объем цилиндров двигателя (л.)

- обороты двигателя при проведении ТО (об./мин.)

- максимальная температура выхлопных газов на срезе выхлопной трубы;

- необходимый объем удаляемого воздуха (производительность системы)

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу usk@usk.perm.ru

Мы будем рады помочь вам с заполнением опросного листа. Для этого звоните нам по телефону

(342) 229-37-35 - многоканальный