г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, 5а,  (342) 229-37-35                           usk@usk.perm.ru,  www.uralstroykomfort.ru

Официальный сертифицированный представитель АО «СовПлим» по Пермскому краю

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора оборудования для очистки промышленных газов

| Контактные данные заказчика |  |
| --- | --- |
| - наименование организации |  |
| - адрес |  |
| - тел./факс |  |
| - ответственное лицо (ФИО, должность) |  |
| Перечень источников пыления/выделения газов | Пыль графита |
| Газовая среда; концентрация пыли; фракционный состав; наличие и процентное содержание агрессивных компонентов | Нет данных |
| Предельно допустимые нормы выбросов | Нет данных |
| Температура очищаемого воздуха/газа (°C) |  |
| - минимальная | 18 |
| - максимальная | 20 |
| Расход воздуха/газа (м3/час) |  |
| - минимальная |  |
| - нормальная | 5000 |
| - максимальная |  |
| Наличие и диапазон колебания расхода воздуха/газа |  |
| Потеря давления в рабочем тракте |  |
| - до газоочистки | 500 |
| - после газоочистки | 500 |
| Куда будет выбрасываться очищенный воздух | Выброс на улицу |
| Характеристика существующей системы газоочистки | Нет системы |
| Необходимость возврата уловленной пыли в производство | нет |
| Предполагаемое место размещения установки |  |
| - помещение (высота × ширина × длина) | 6000х6000х4000 |
| - открытая площадка (ширина × длина) |  |
| Существующие вентиляторы/дымососы |  |
| - тип вентилятора/дымососа |  |
| - производительность |  |
| - полное давление |  |
| - количество оборотов |  |
| Запроектированные вентиляторы/дымососы |  |
| - тип вентилятора/дымососа |  |
| - производительность | 5000 |
| - полное давление |  |
| - количество оборотов |  |
| Прочие данные | Система с баком. Установка с автоматическим управлением. |

Дополнительная информация:

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу office@usk.perm.ru

Мы будем рады помочь вам с заполнением опросного листа. Для этого звоните нам по телефону

(342) 229-37-35 - многоканальный