ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ОКРАСКИ

| Заказчик (полное название): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата |  |  |
| Характеристики ЗОНЫ ОКРАСКИ (с предоставлением плана и разреза здания) | Длина: мм; Ширина: мм; Высота: мм. Категория помещения по пожароопасности: Категория зоны по взрывопожароопасности по ПУЭ: Зона окраски является: Характер работ, ведущихся в непосредственной близости (в радиусе 5м) от зоны свободной окраски:______________________________________ _____________________________________________________________ |  |
| Техпроцесс | (сушка изделий производится непосредственно в зоне покраски) - Общее количество постов на участке открытой покраски – шт., в том числе постов, работающих одновременно – шт. - Количество человек на одном посту, работающие одновременно – чел. - Время непрерывной работы одного поста – часов. - Количество изделий, одновременно окрашиваемых на одном посту – шт. - Площадь поверхности одного изделия – м2 - Площадь изделий, окрашиваемая за один час – м2 - Время покраски одного изделия при однослойной покраске, мин: для грунтовки – для краски (1-й слой) – для краски (2-й слой) – - Могут ли на разных постах одновременно наносить разные покрытия (на одном - грунтовка, на другом - краска) – |  |
| ТранспорТирование ИЗДЕЛИЙ в ЗОНЕ | На технологической тележке (колея мм); нагрузка- т. Прочее: |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ | На каждый ЛКМ предоставить Паспорт безопасности со всеми приложениями, в том числе заполнить таблицу: Показатель; Грунтовка; Краска. 1-й слой; 2-й слой. - Наименование. - Содержание летучих массовое, % / ПДК по паспорту безопасности:. - Ацетон. - Бутанол. - Бутиловый спирт. - Бутилацетат. - Ксилол. - Окситерпеновый растворитель. - Сольвент нефтяной (нефрас, марка по ГОСТ 26377-84). - Сольвент каменноугольный (марка по ГОСТ 1928-79). - Сольвент-нафта каменноугольная (ТУ 2415-194-00190437-2004). - Стирол. - Толуол. - Уайтспирит. - Формальдегид. - Циклогексанон. - Этилацетат. - Этиловый спирт (Этанол). - Этилцеллозольв. - Тип растворителя для ЛКМ. - Количество раствори; еля на 1л ЛКМ. - Расход ЛКМ на один слой краски, л/м2. - Толщина одного слоя, мкм. - Время высыхания до отлипа, час. - Условия нанесения ЛКМ:. - Температура воздуха, °С. - Влажность, %. - Подвижность воздуха, м/с. - Условия сушки ЛКМ:. - Температура, °С. - Влажность, %. - Продолжительность, час. |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ЗОНЫ ОКРАСКИ | Габариты венткамеры | Размеры: Длина: мм; Ширина: мм; Высота мм |
|  | Вытяжка |  |
|  | Тип теплоносителя | Температура теплоносителя: Т1= , °С; Т2= , °С Давление: Р1= , м.вод.ст; Р2 =, м.вод.ст. Содержание гликоля в смеси , % |
|  |  | Температура теплоносителя: Т= , °С Давление: Р= , кПа |
|  |  | Вид газа: Источник: Тип газового нагревателя: |
|  |  | Свободная электрическая мощность: кВт |
|  | Фильтрация окрасочного аэрозоля | Тип фильтрации: Необходимость в установке пристенных вытяжных шкафов JAP (да /нет, в каком количестве) |
|  | Фильтрация паров растворителей |  |
| Дополнительные сведения, не отраженные в анкете, но необходимые по усмотрению Клиента. |  |  |

Должность: ________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

Email: ____________________

_______________________

(подпись, дата)